MURO DE CONTENÇÃO :

# Local : Galvão –SC

#### MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULOS

## OBJETIVOS

O presente projeto tem o objetivo de submeter-se a análise técnica de dimensões e materiais recomendados para a implantação do muro de contenção e de apoio que irá compreender as cabeceiras da ponte. Estes projetos são representados pelos desenhos anexos, que mostram as dimensões dos muros.

### METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DOS EMPUXOS E DIMENSÕES DOS MUROS:

Parâmetros do Projeto :

  - – Demanda de vazão de aguardente de cana a ser atendida:

- Vazão : 40.000 lts/ano

- Vazão : 40.000 lts/360dias

- Vazão :  111,11 lts/dia

  - – Consumo per capta de água:

q = 5 lts/lt de produção de aguardente

  - – Coeficientes de variação :

Diária: K1 = 1,20

Horária : K2 = 1,50

  - – Vazão de distribuição :

Q = P x q x K1 x K2 / 3600*h

Q = P x q x K1 x K2 / 3600*24s

Q = 111,11x5x1,20x1,50 / 86400

Q = 0,012 l/s

  - – Extensão do trecho 01 :

L = 748,82 m

  - – Taxa de distribuição :

qd = Q/L

qd = 0,012 / 748,82

qd = 0,0000016 l/sxm

  - – Cálculo das perdas de carga em toda a extensão da rede :

Para o cálculo das perdas de cargas, foram utilizadas a fórmula de Hanzen Willians.

J=10,65 . _____Q_____

C1,85  . D4,87

Sendo:

Q = Vazão de água em m/s

D  = Diâmetro da tubulação, em m.

J = Perda de carga Unitária, em mca

C = Coeficiente que depende da natureza das paredes do tubo, sendo 125 para Aço galvanizado e 150 para PVC.

  - Diâmetro adotado : 32 mm

1.10 Pressão medida no ponto : 30 m. c. a ( suficiente )

1.9 Potência da bomba a ser utilizada : 1,5 hp